Форма 5/ПУФ ГО

ДОНЕСЕНИЕ

о выполнение практических мероприятий по ПУФ

________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование практических мероприятий по ПУФ | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 | Процент выполнения практических мероприятий по ПУФ |  |
|  | Проведение исследований по ПУФ |  |
|  | УКРЫТИЕ разработка чертежей защитных сооружений |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЯ изготовление опытных образцов защитных устройств |  |
| 5 6 7 8 9 10 | электроснабжение | Выполнение 2-го кабельного ввода энергоснабжения |  |
|  |  | Система электроснабжения закольцована |  |
|  |  | Наличие автономных электростанций (шт./кВт) |  |
|  |  | Отработка схемы централизованной безаварийной остановки производства |  |
|  |  | Приспособление работы котельной на резервном топливе |  |
|  |  | Наличие 2-го ввода при работе с газом |  |
| 11 12 13 14 15 16 17 | водоснабжение | Наличие 2-го ввода водоснабжения |  |
|  |  | Система водоснабжения закольцована |  |
|  |  | Создание системы оборотного водоснабжения |  |
|  |  | НАЛИЧИЕ РЕЗЕРВУАРОВ на питьевые нужды |  |
|  |  | ДЛЯ ЗАПАСА ВОДЫ шт./м3 на технические нужды |  |
|  |  | НАЛИЧИЕ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН всего шт. |  |
|  |  | Переоборудованных по нормам ИТМ ГО |  |
| 18 19 20 21 22 | Создание комиссии по ПУФ (приказ, номер, дата, Ф.И.О.председателя) |  |
|  | Наличие защищенного пункта управления |  |
|  | Наличие страхового фонда технической документации |  |
|  | Оборудование автоматической системы предупреждения пожара |  |
|  | Наличие систем оповещения по «ВТ» |  |

подпись